**Учебная программа**

 **« Работа в дыхательных изолирующих аппаратах»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п.п** |  **Тема занятий** | **Кол-во** **часов** | **Примечание** |
| 1 | Основные понятия и общие положения. Какое количество комплектов снаряжения для пожарного должно быть на судне согласно требованиям Речного Регистра РФ и места их расположения на судне. |  1 |  |
| 2  | Комплектация снаряжения пожарного:Назначение дыхательных аппаратов.Технические характеристики аппаратов: АП – 96М, Омега – С200-1, ИВА-24М, РА - 94 («Драгер»), ПТС-«Фарватер».Составные узлы аппаратов: АП – 96М, Омега – С200-1, ИВА-24М, РА-94 («Драгер»), ПТС - «Фарватер». |  2 |  |
| 3 | Устройство сборочных единиц и принцип действия аппаратов: АП – 96М, Омега – С200-1, ИВА-24М, РА-94 («Драгер»), ПТС - «Фарватер». |  4 |  |
| 4 | Проверка и регулировка аппаратов.Проверка давления в баллонах и исправность включателя резерва/сигнального устройства.Герметичность всех соединений канализирующих воздух под давлением.Исправность редуктора.Исправность легочного автомата и лицевой частей. |  3 |  |
| 5 | Правила пользования аппаратами.Проверка аппаратов перед работой.Работа в аппаратах.Уход за аппаратами после работы. |  1 |  |
| 6 | Меры безопасности при эксплуатации аппаратов.Хранение.Транспортировка. Утилизация. |  0,5 |  |
| 7 | Возможные неисправности и их возможные причины. Методы устранения их.Порядок и периодичность проверок аппаратов. |  1 |  |
| 8 | Тактические основы работы членов экипажа в дыхательных аппаратах.Обязанности командира группы разведки.Обязанности постового.Обязанности газодымозащитника.Условные сигналы при работе в дыхательных аппаратах. |  2 |  |
| 9 | Методика проведения расчётов работы в дыхательных аппаратах. |  1 |  |
| 10 | Документация при обслуживании дыхательных аппаратов. |  0,5 |  |
|  | ИТОГО: |  16 |  |

**Литература**: - «Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации» от 24.декабря 2002 года»;

- «Наставление по борьбе за живучесть судов Минречфлота РСФСР (НБЖС-86)» от 21 .10.1986 года ;

- «Техническое описание и инструкции по эксплуатации дыхательных аппаратов завода изготовителя ОАО «КАМПО» г. Орехово-Зуево Московской области, ОАО «НПП» Респиратор г. Орехово-Зуево Московской области, «ПТС» г. Москва.

- «Наставление по Государственной и Газодымозащитной службе противопожарной службе МВД России от 30.04.96 г.

-«Методика испытания снаряжения для пожарного на судах Волжского бассейна от 03.07.03 г.)